Приложение

к методике оценки и анализа

показателей портфеля проектов

Шифр портфеля проектов № ПП-032-01 от «18» марта 2019 г.

*«Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным система водоснабжения и водоотведения».*

1. **Наличие в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления или ресурсоснабжающих/теплосетевой организации информации о доступной мощности, П-3636.**

**Форма предоставления данных ресурсоснабжающей / теплосетевой организации.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Теплоисточник (наименование объекта)** | **Установленная мощность, Гкал/час** | **Подключенная мощность, Гкал/час** | **Доступная мощность, Гкал/час** | **Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой организации о размещении информации по п.2. п.3, п.4, п.5. (сайт РСО)** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | МУП "Теплосети Березово" | Котельная центральная | 16 | 4,1 | 9,8 |  |
| 2 | МУП "Теплосети Березово" | Котельная ЦРБ | 8,25 | 3,8 | 3,3 |  |
| 3 | МУП "Теплосети Березово" | Котельная Тубдиспансер | 6,4 | 2,5 | 1,7 |  |
| 4 | МУП "Теплосети Березово" | Котельная аэропорт | 5,2 | 2,9 | 3,0 |  |
| 5 | МУП "Теплосети Березово" | Котельная Теги | 2 | 0,81 | 0,9 |  |